WODOCIĄGI

Na terenie gminy Biskupiec brak jest zintegrowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Obecnie potrzeby w tym zakresie pokrywane są z wodociągów wiejskich opartych na lokalnych ujęciach wody. Parametry techniczne wodociągów umożliwiają rozbudowę istniejących systemów. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są źródła podziemne.

Miasto Biskupiec, posiada zbiorowe ujęcia wody oraz sieć rozdzielczą.

Ze względu na niewielkie zainwestowanie terenu gminy, wody podziemne narażone są na zanieczyszczenia w stopniu małym i średnim, jednakże istnieje łączność hydrauliczna z wodami płytkimi. Jakość płytko zalegających wód podziemnych ujmowanych przez studnie kopane, jedynie w około 40% odpowiada obowiązującym normom wody do picia. W wielu studniach pojawiają się zanieczyszczenia bakteriologiczne i chemiczne (głównie azotany). Niezbędne są dalsze prace związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych gminy w podstawową infrastrukturę techniczną – sieć wodociągową, celem tworzenia warunków do lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

| Tabela - Analiza obecnej sytuacji |  |
| --- | --- |
| Stan techniczny istniejącego systemu | zły / dostateczny |
| Długość infrastruktury rurociągów do dostarczania wody pitnej | 167,7 km |
| Średnice rurociągów do dostarczania wody pitnej | ø 300, ø 225, ø 160, ø 110, ø 90, ø 50 |
| Objętość wody dostarczanej przez istniejący system | 634 800 m3/rok |
| Parametry fizyko-chemiczne dostarczanej wody w świetle obowiązujących norm | Odczyn pH 7,5 Barwa 10 mg Pt/dm3 Mętność 1 mg/dm3 Bakterie grupy coli 0 l.bakt/100ml |
| Liczba przedsiębiorstw podłączonych do istniejącego systemu wody pitnej | 76 |
| Odsetek przedsiębiorstw w rejonie projektu podłączonych do istniejącego systemu wody pitnej | 7,90% |
| Liczba gospodarstw domowych podłączonych do istniejącego systemu wody pitnej | 1919 |
| Liczba wybudowanych przyłączy | 1090 |
| Odsetek gospodarstw domowych podłączonych do istniejącego systemu wody pitnej | 95,50% |
| Bieżące stawki opłat ponoszonych za wodę pitną przez przedsiębiorstwa. | 1,90 zł |
| Bieżące stawki opłat ponoszonych za wodę pitną przez gospodarstwa domowe. | 1,90 zł |
| Liczba mieszkańców [osób] | 19.765 |
| Liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] | 892 |

Przeprowadzona została analiza różnych wariantów budowy sieci wodociągowej. W dokumencie: „Program zwodociągowania gminy Biskupiec”, wybrane zostało rozwiązanie najlepsze ze względów technicznych oraz ekonomicznych. Program będzie realizowany poprzez następujące inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie PÓŁNOC I i II etap-9 część AB gm. Biskupiec (Adamowo, Biskupiec Kolonia, Bredynki, Lipowo, Sadowo, Stanclewo, Stryjewo, Węgój)

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁUDNIE II etap 8 część A, gm. Biskupiec (Mojtyny-Kamionka)

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie POŁUDNIE II etap 8 część B, gm. Biskupiec (Borki-Parleza Mała)

Przyjęte propozycje łączenia istniejącej sieci w pierścienie oraz wykorzystanie istniejących ujęć wodociągowych odzwierciedlają oprócz prawidłowych rozwiązań technicznych, spodziewanych efektów ekonomicznych również potrzeby społeczne, akceptowane przez mieszkańców Gminy.

Realizacja „Programu wodociągowania gminy Biskupiec”, pozwoli zahamować proces marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Uzbrojone zostaną działki przez które będzie przebiegał wodociąg. Dla wyznaczonych terenów uzbrojonych zostaną sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, by zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju mogły powstać nowe inwestycje. Zabudowa jedno i wielorodzinna „sprowokuje” rozwój infrastruktury towarzyszącej. Dzięki podniesieniu atrakcyjności obszarów będą mogły powstać gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe itp., czego konsekwencją będą nowe miejsca pracy.

Opracowano projekty wodociągów i obecnie Burmistrz Biskupca stara się o 75 %-owe dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeżeli złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wnioski w sprawie dofinansowania zostaną rozpatrzone pozytywnie, inwestycje rozpoczną się jeszcze w 2004 roku.

Natomiast dzięki pozyskaniu środków z programu SAPARD realizowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami Południe I w miejscowościach: Biskupiec, Kol. Biskupiec, Pudląg, Zabrodzie, Dworzec, Botowo, Labuszewo, Dymer, Kol. Dymer, Rasząg, Józefowo oraz budowa drogi gminnej Wilimy, Wilimy – kolonia.